## 自主検査結果の届出（エックス線）
（別紙様式２）
検査結果の届出書
令和 年 月 日
石川県知事 殿
医療法第２７条に基づき、使用前検査の申し出を行うにあたり、自主検査を実施したので、次のとおり届け出ます。
|  |  | 病院名 | 〇〇〇〇病院
|  |  | 管理者（役職等）氏名 |  | 院長 〇〇 〇〇
自主検査実施年月日 |  |  | 令和 年 月 日
検査実施者 |  | 所属（役職等） | 診療放射線技師長
|  | 氏名 | 〇〇 〇〇
検査立会者 |  | 所属（役職等） | 事務長
|  | 氏名 | 〇〇 〇〇
検査実施項目（検査対象の構造設備とその検査内容） | [6 empty] | 検査結果
診療用放射線に関する構造設備
・ | 許可された製造者名・型式・（定格出力）のエックス線装置である。 | [5 empty] | 適
・ | 許可された使用場所（医療法上の許可された室名）に備え付けてある。 | [5 empty] | 適
・ | 各診療用放射線の種別ごとに、使用室としての使用許可を受けた後、工事等により構造・設備概要の変更が行われていない事を前回申請時の図面等との突合により確認する。 | [5 empty] | 適
・ | 管理区域の標識や注意事項等の設置状況について、前回申請時の図面等と突合する。 | [5 empty] | 適
・ | 操作室は使用場所に設けられていない。 | [5 empty] | 適
・ | 出入口の目に付きやすい場所にエックス線診療室（撮影室の名称）である旨の標識がある。 | [5 empty] | 適
・ | 出入口に「使用中」の表示があり、装置の電源を入れるとランプが付く。 | [5 empty] | 適
・ | エックス線装置の更新等の場合には、放射線漏洩線量の実測を管理区域境界において実施し、結果を添付する。 | [5 empty] | 適
移動型・携帯型（ポータブル）エックス線装置の場合
・装置の保管場所は施錠できる。 | [6 empty] | 適
・装置のキースイッチ等は適切に管理されている。 | [6 empty] | 適
［注］検査結果欄には、項目ごとに適否の判定結果を記載すること。
［注］そのほか、厚生労働省医政局長通知「病院又は診療所における診療放射線の取扱いについて」（平成31年3月15日付け）を参照すること。
Note on B20: ポータブル型装置の自主検査の場合、該当しない項目は選択不要（「－」でも可）。 （例）操作室や出入口に関する事項
Note on B30: ポータブル型装置の場合は、この項目について自主検査すること。
Note on M21: 項目ごとに選択。 ・適 ・否 ・空欄（該当なしの場合）

## 自主検査結果の届出（その他構造設備）
（別紙様式２）
検査結果の届出書
令和 年 月 日
石川県知事 殿
医療法第２７条に基づき、使用前検査の申し出を行うにあたり、自主検査を実施したので、次のとおり届け出ます。
|  |  | 病院名 | 〇〇〇〇病院
|  |  | 管理者（役職等）氏名 |  | 院長 〇〇 〇〇
自主検査実施年月日 |  |  | 令和 年 月 日
検査実施者 |  | 所属（役職等） | 診療放射線技師長
|  | 氏名 | 〇〇 〇〇
検査立会者 |  | 所属（役職等） | 事務長
|  | 氏名 | 〇〇 〇〇
検査実施項目（検査対象の構造設備とその検査内容） | [6 empty] | 検査結果
・ | 診察室（診療科ごとに専用か。患者のプライバシー保護が十分に確保できる構造か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 処置室（診療科ごとに専用か。患者のプライバシー保護が十分に確保できる構造か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 臨床検査施設（機能は十分か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 調剤所（採光、換気は十分か。清潔が保持できる構造か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 消毒施設（機能は十分か。病室等からの間隔は十分か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 給食施設（機能は十分か。調理室の床は耐水性か。消毒設備はあるか。図面 との突合） | [5 empty] | 適
・ | 洗濯施設（設備概要の確認。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 分娩室（清潔が保持できる構造か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 患者が使用する廊下（必要な幅を満たしているか。） | [5 empty] | 適
・ | 患者が使用する階段（必要な数があるか。幅等が基準を満たしているか。） | [5 empty] | 適
・ | 歯科技工室（防塵設備はあるか。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 便所（処理方法の確認。病室等からの間隔は十分か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 防火設備（防火上必要な設備が十分か。図面との突合） | [5 empty] | 適
・ | 医療用ガス（アウトレット識別のための色分け等は十分か。供給経路・アウトレット配置図面との突合） | [5 empty] | 適
［注］１．検査実施項目欄には、該当する構造設備のみ記載すること。 ２．検査結果欄には、適否の判定結果を記載すること。 ３．療養病床を有する病院等については、機能訓練室等も対象となる。
Note on M20: 項目ごとに選択。 ・適 ・否 ・空欄（該当なしの場合）