年    月    日

石川県知事            殿

管理者住所

氏      名

２６条の規定により届け出ます。

記

| 病 院 診療所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( ) ファクシミリ番号 ( ) |  |
| に関する事項 診療用放射線照射装置 |  |  |  |
|  | 種類 |  |  |
|  | 数量（ベクレル） |  |  |
| 射線技師の氏名及び経歴※ 師、歯科医師又は診療放 放射線診療に従事する医 |  |  | 放射線診療に関する経歴 |
|  |  | 年 月 日 |  |

※放射線診療に従事する医師等の氏名及び経歴の記載欄が不足する場合は、別紙に記載すること。

| る構造設備の概要 放射線障害の防止に関す 診療用放射線照射装置の | 放射線源収納容器の漏えい放射 （線源から１メートル） |  |  | 以 下 ・ 超える |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| に関する構造設備の概要 診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止 使用室の防護物の概要 周囲の画壁等 | 使用の場所 |  |  |  |
|  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |
|  |  | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  | 構造 、 材料 、 厚さ |
|  |  | 床 |  |  |
|  |  |  | （東） |  |
|  |  |  | （西） |  |
|  |  |  | （南） |  |
|  |  |  | （北） |  |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 （ ） |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  | 通常出入口 箇所 非 常 口 箇所 |
|  |  |  |  | 有 ・ 無 |

| 治療病室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 治療病室の防護物の概要 周囲の画壁等 |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遮へい物 遮へい物 を設ける場所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  |  |  | （東） |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |
|  |  |  |  | （南） |  |  |
|  |  |  |  | （北） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 通常出入口 箇所 非 常 口 箇所 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 概要 貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備の |  |  |  |  |  | 貯蔵室 ・ 貯蔵箱 |
|  |  |  |  |  |  | 別添図面のとおり |
|  |  |  |  |  |  | その他 （ ） |
|  | 貯蔵室の出入 口の構造 |  |  |  |  | 通常出入口 箇所 ・ 非常口 箇所 |
|  |  |  |  |  | 特定防火設備に 該当する防火戸 | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | か ぎ ・ その他（ ） |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| る構造設備の概要 障害の防止に関す 運搬容器の放射線 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| に関する予防措置の概要 診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止 管 理 区 域 その他 敷地の境界等 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | １ミリシーベルト／週以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 別添図面の通り |
|  |  | 以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 敷地内居住区域及び境界に クロシーベルト／３月以下となる措置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 入院患者（診療により被ば くする放射線を除く）の実 |  |  |  | 有 ・ 無 |

注意事項

１

治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。

２  診療用放射線照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の図面は、その各室ごとに照射方向、線源

の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メ－トル）並びに防護物の材料及び厚さ

を記入した50分の１又は100分の１の縮図とすること。

３  管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。

４  放射線診療に関する経歴欄には、職歴（入職等）のほか、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免　　　　許登録番号及び年月日を記入すること。

５  漏えい放射線測定記録は、届出に添付不要であるが、測定記録を保管しておくこと。