## 様式5
奥能登デジタル地域拠点整備事業推進業務 要求事項対応状況チェックシート |  |  | （様式５）
注）以下の回答区分により該当する対応を「◎」、「○」、「×」のいずれかを記載すること。
なお、「◎」及び「○」の対応については、見積提案書に対応に必要な経費を含めること。「×」と回答した場合は失格とする。
＜回答区分＞
◎：提案する内容で実現可能である。（見積提案書に対応に必要な経費を含めること。）
〇：要求仕様とは異なる手法等により同様以上の機能やサービスの提供が可能である。
※２に代替手段及び条件等の概要を記載すること（記載にあたっては、記載欄を適宜調整すること）。（見積提案書に対応に必要な経費を含めること。）
×：対応不可又は開発費等を考慮し、本調達では対応できない。
分類 | 要件 | 対応 | 代替手段 及び条件等
(1) Starlink Business衛星通信システム機器
基本仕様 | アメリカ合衆国の民間企業スペースＸが運用するインターネットアクセスサービスであるスターリンク（Starlink）を利用した衛星通信システムであること。
Starlink Business HPキット１台の内容は、下記のとおりとする。 機器本体は、高性能ムーブ（STARLINK HIGH PERFORMANCE KIT）によること。 以下1セット内容 ・ ディッシュアンテナ … 1台 ・ ベース … 1台 ・ 電源ユニット … 1台 ・ ルーター … 1台 ・ Starlinkケーブル 25m … 1本 ・ イーサネットケーブル 5m … 1本 ・ ルーターケーブル 2m … 1本 ・ ACケーブル 1.8m（Power Supply） … 1本 ・ ACケーブル 1.8m（ルーター）… 1本 同等品不可とし、機器及び付属品はすべて新品であること。
物理仕様 | アンテナ板サイズは600 × 600 mm以内であること。
アンテナ部の重量は10kg以内であること。
消費電力：110-150Wであること。
電源電圧：100-240Vであること。
防水・防塵性能はIP56等級であること。
動作温度は-30℃～50℃であること。
最大75mm/時の融雪機能を有すること。
機能仕様 | 1台あたり月間50GByteまで高速データ通信を利用できること。
通信速度はベストエフォート値とするが、目安は上り8～25 Mbps、下り40～220 Mbpsとする。
遅延値はベストエフォート値とするが、目安は25-50ミリ秒とする。
回線混雑時の優先アクセスが付与されていること。
月間高速利用データ消費後であっても停止することなく利用できること。従量課金により低速化することなく利用できるオプションを提供すること。
2.4GHz帯と5GHz帯で利用できること。
発注者からの要望により、5GHz帯を停止できるようにすること。
ディッシュアンテナの機能として自動捕捉機能（キャリブレーション機能）があること。
その他（Starlink カスタマーコンソールの提供） | 開通済Starlink Businessの回線番号と、回線が紐づいているUTシリアル番号が一覧で表示されていること。
Starlinkの管理番号、ご契約プラン名称、UTのシリアル番号、グローバルオプション有無を確認できること。
当月・先月分のデータ使用量が確認できること。
データ使用量の確認ができること。（データのカウントサイクルは、毎月8日～翌月7日とする）
カスタマーコンソール上で5Ghz帯のON/OFFができること。
(２)蓄電池
物理仕様 | 給電用のACコネクタおよび充電用のACコネクタを有すること。
電池容量が2000Whを超えること。
運搬可能な形状、サイズ、重量であること。
機能仕様 | 24時間365日AC充電およびAC給電の接続が可能であること。
パススルー充電機能を有すること。
【穴水町分】遠隔監視機能を有すること、また複数台の一括監視が可能であること。
【穴水町分】24時間365日のモニタリングサービスを有し、蓄電池の異常発生時には指定の連絡先へ異常発生の連絡を行えること。
その他 | 【穴水町分】日本国内で製造されたシステムであること。
【穴水町分】10年以上の保証を有すること。
【穴水町分】出火防止措置が講じられた蓄電池であること。具体的には次の規格に適合するものであること。(JISC8715-2：：産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム－第 2 部：安全性要求事項，JISC4412-1：低圧蓄電システムの安全要求事項）
【穴水町分】システムに内蔵されている電池セルが破損・つぶれ等の事象に対し、安全性を確認する外部認証機関の認証を得ていること。（国際的認証機構 TUV Rheinland が発行する「TUV-Ｓ」マークなど）
(3) デジタルサイネージサービス機器
①受信端末装置STB
物理仕様 | メモリ：8GB以上
インターフェイス：有線LAN、無線LAN
外部出力：HDMI
その他：ファームウェア、ソフトウェアを自動でアップデート可能なこと。
画面を4方向（0°、90°、180°、270°）に回転可能とし、縦置き横置きディスプレイに対応すること。
機能仕様 | 指定されたコンテンツを液晶ディスプレイに表示する機能を有すること。
インターネットへ接続可能な端末であれば、Webブラウザを用いてSTBを管理できること。
専用のPCが必要ないこと。
以下のコンテンツ表示に対応すること。 ・指定したURLの表示 ・Office PowerPoint,Excel（プラグインを用いた登録も可） ・PDF ・画像データ：JPEG,PNG ・動画データ：MP4
表示するコンテンツについては、CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）で内容や表示順、表示時間等を市職員が容易に設定・更新可能であること。
CMSについて、クラウド型で実現すること。
以下コンテンツを表示すること。 a 自治体からのお知らせ： 静止画、文字情報、15秒〜3分程度の動画 b 行事案内 ： 会議、イベント情報 c ニュース、天気予報 ： 全国ニュース、及び天気予報 d 災害情報 ： 災害情報および緊急災害情報等を割り込み掲載 ※a,bは自治体職員にて準備するコンテンツの表示、cは受託者側で準備したコンテンツの表示、dは受託者側が準備したコンテンツの表示に加え、自治体職員が準備した任意のコンテンツの割り込み表示を行うこと。
自治体ごとに個別のコンテンツを表示できること。また、有事の際にはグルーピングして県から同じコンテンツを表示できる等の柔軟性をもった運用ができること。
STBの稼働状況を遠隔で監視できること。また、障害発生時には指定したメールアドレス宛に通知する機能を有すること。
セキュリティ | 以下のログを記録し確認できること。 ・表示したコンテンツ内容 ・利用者の操作内容
CMSにアクセスする際は多要素認証機能を有すること。(※ワンタイムへの対応は必須としない。)
CMS利用時の通信経路は暗号化されていること。
CMSへのアクセスにはIPアドレスによる制限が可能であること。
通信先のクラウドサーバー・ネットワークは冗長構成であること。
認証情報及びログデータの保管先は国内サーバーであること。
クラウドサーバー利用に関わる情報セキュリティインシデントが発生した場合、インシデント対応に必要となる発注者が求める情報開示請求に対して対応できること。
その他 | １自治体における利用ユーザーは４ユーザーとすること。
CMSのディスク容量は合計で８GB（１自治体２GB程度）とすること。
CMSによるコンテンツの設定・更新について、研修やマニュアルの提供及び、利用方法の問い合わせ対応等、自治体職員による設定・更新支援を行うこと。
自治体の依頼に応じてコンテンツ登録の代行サービスを提供すること。頻度は1自治体につき週３回程度とする。
②液晶ディスプレイ
物理仕様 | 画面サイズ：65インチ型相当以上
解像度：4K以上
輝度：440cd以上
画面方向：横・縦向き対応
外部入力：HDMI
その他：時間指定の電源ON/OFF機能を有すること。
設置場所の景観を考慮したディスプレイスタンドに設置すること。可動式（キャスター付き）とするが、転倒防止策を十分に講じること。
(４)避難所管理システム
システム共通機能 | 災害名の登録ができ、災害名毎に避難者及び避難所情報などを管理できること。
簡易入力を実現するため入力を工夫すること。デフォルト値（前回入力等）、入力支援など。
登録・認証機能 | ログインするユーザーに割り当てられた権限に応じてデータ閲覧、編集を制御できること。
マスタ登録機能 | 指定避難所、協定・届出避難所、自主避難所等のマスタデータを登録・編集することができること。
避難所受付機能 | 入所時・退所時は、マイナンバーカード＋Pinコードもしくは、マイナンバーカード＋顔認証本人確認で本人認証を行うことができること。入所・退所の手続きを行う画面では、マイナンバーカードから取得した個人データを自動で表示すること。
入所時・退所時には、QRコードの配布や免許証、ICカードの利用など、マイナンバーカードを持たない避難者の受付にも対応すること。また、専用アプリの操作が難しい高齢者等の避難者の受付方法として、WebブラウザやLINE上だけで動作する情報入力方法によっても受付できること。
避難者名簿一覧機能 | 検索条件に条件を指定し、避難者名簿を一覧で表示できること。 避難者名簿一覧画面上では氏名、避難所、入所期間、体調不良者、要配慮者区分などにより、フィルタできること。 さらに、検索フィルタ画面などで、詳細な絞り込みができること。
登録されている避難者が避難所を移動した場合や退所した場合は、避難者名簿一覧画面上で移動・退所した旨を入力できること。
避難所毎や自治体毎に避難所名簿をEXCELやPDFなどで作成できること。
エクスポート出力により、対象の避難者をCSVやEXCEL、PDFなどで出力できること。
避難所状況報告機能(避難所→市町) | 指定した検索条件をもとに避難所状況情報の一覧表示ができること。
避難所から市区町村に対して状況を報告するための情報を入力できること。 なお、前回入力した内容を引き継ぐこともできること。
上述した基本的な情報の他、ライフライン毎の評価を入力することができること。
上述した基本的な情報の他、設備・衛生・利用可能通信手段・その他に関する状況等を入力することができること。 加えて、特記事項・課題等をフリーテキストで入力できること。
上述した基本的な情報の他、生活環境・食事に関する情報を入力できること。 加えて、特記事項・課題等をフリーテキストで入力できること。
避難所情報を検索して情報を確認できること。
報告書出力により避難所状況報告書をEXCELやPDF等で出力できること。
避難所状況確認機能 | 避難所状況や地図情報などを把握できること。
避難所状況を確認する画面では、行政区など任意の地域単位、避難所単位での集計情報を一覧で表示できること。また、表示する行政区など任意の地域単位や避難所名を絞り込むことができること。なお、避難所を絞り込む際は、避難所名、開設状況（すべて、開設済み、アラートあり）などによって絞り込みができること。
避難所状況を確認する画面では、避難所数、避難所開設状況、収容状況、避難者数などが表示できること。
避難所状況を確認する画面では、避難所の環境に関する状況を可視化できること。
外部システムとの連携 | 被災者生活再建支援システム（NTT東日本）と連携可能とすること。（避難者の個人情報及び入退所関連情報を被災者生活再建支援システム側に取り込めるデータレイアウトで、CSV等のファイル形式で出力できるようにすること。）
EYE-BOUSAI（NTTデータ関西）と連携可能とすること。（避難所データ及びそれに関連づけられた避難者数をEYE-BOUSAI側にある地図表示画面や一覧表画面にAPI連携によって表示すること。）
広域自治体向け機能 | 各市町の避難者数推移及び性別/年代別の内訳、開設避難所数、避難所混雑状況を石川県災害対策本部として集約した情報として閲覧・確認できる統合的なダッシュボードを表示すること。
各市町の避難者名簿を石川県災害対策本部として集約した情報として閲覧・確認・検索・絞り込み・CSV形式でのダウンロードができる統合的な避難者名簿を利用できるようにすること。